|  | Direzione Didattica 3° Circolo “Aldo Moro” Via Ugo La Malfa – 80021 AFRAGOLA (NA) Tel./Fax 081.8603934 e-mail: naee105003@istruzione.it, naee105003@pec.istruzione.it C.F.: 80103910636 Codice meccanografico:NAEE105003 SITO WEB: www.aldomorocd.edu.it |  |
| --- | --- | --- |

OGGETTO: Norme di comportamento per la gestione di archivi e depositi

Tutto il personale, docenti e ATA, è tenuto ad osservare le seguenti indicazioni per la corretta gestione degli spazi dedicati ad archivi e depositi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

- Non posizionare oggetti e scatole sopra gli armadietti, in tutti i locali: uffici, aule, corridoi e laboratori

- Eliminare i contenitori non etichettati e contenenti prodotti chimici non riconoscibili

- Non utilizzare come deposito i servizi igienici ed ogni altro spazio destinato ad altro uso

- Mantenere in ordine i depositi, in particolare garantendo l’ispezionabilità e un agevole accesso al materiale ivi tenuto

- Mantenere in ordine gli archivi, sia quello corrente che storico, in particolare garantendo l’ispezionabilità e un agevole accesso ai fascicoli

- Nei locali destinati ad archivio o deposito deve essere sempre garantito che armadietti e scaffalature lascino corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 metri

- Nei locali destinati ad archivio o deposito gli armadietti e le scaffalature devono avere sempre una distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura

- Nei locali non devono essere depositati suppellettili o materiale in disuso, la cui presenza aumenta il carico di incendio